## Slide 1
ŞİD DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ

## Slide 2
ŞİD Değişiklikleri Değerlendirmesi (2004 – 2013)
Chart: Değişiklik Önerileri (2004-2013)
| 2004-2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Toplam Öneri Konusu | 23 | 39 | 19 | 58 | 31
Uygun Görülen Önerilen | 8 | 8 | 0 | 4 | 31
2004 – 2012 | 
Toplam | 139
Uygun | 20
Red | 119
2011 – 2012 | 
Toplam | 77
Uygun | 4
Red | 73
Chart: Değişiklik Önerileri 2013
| Kapasite | Dengeleme | Tolerans | Gün İçi Revizyon | Tahsisatlar | F Faktörü | Basınç
Öneri Konusu | 24 | 17 | 15 | 5 | 4 | 3 | 3
Chart: Değişiklik Önerileri 2013
| Kapasite | Dengeleme | Tolerans | Gün İçi Revizyon | F Faktörü | Tahsisatlar | Basınç | Diğer
Sales | 24 | 17 | 15 | 5 | 3 | 4 | 3 | 21
92 Başvuru

## Slide 3
Kapasite – Kapasite Devri ve Aktarımı
Taşıtan A
Taşıtan B
X
Y
10.000 Sm3/gün
Kapasite
Kapasite Devri
Ay: A
Kapasite Aktarımı
Ay: A + 1
Kapasite devrinin gerçekleştiği ayda kapasite aktarımı yapılabilmelidir.
Depo
Yeni Müşteri
Depo Çıkış
Depo Giriş
Günlük enjeksiyon ve geri üretim ihtiyacı
Taşıtanlar arası günlük kapasite ticareti ve kapasite aktarımı
Yeni müşterilerin sisteme hemen dahil olmaları
Günlük kapasite ticareti ile kapasitelerin daha verimli kullanılması sağlanacaktır.

## Slide 4
Kapasite – Malkoçlar Giriş, Yeni İthalatçı Şirketler
Malkoçlar Giriş Noktası
Taşıtan 6
Taşıtan 7
Taşıtan 8
2013 yılında sisteme giren yeni ithalatçılara da kapasite tahsislerinde öncelik verilmesi ve Yıllık Asgari Alımlar Azami Çekiş Miktarlarının (DCQ) dikkate alınması.
Taşıtan 1
Taşıtan 2
Taşıtan 3
Taşıtan 4
Taşıtan 5
Kapasite Tahsisi
DCQ
T.N. dan gaz alan taşıtanlar için de önemli

## Slide 5
Kapasite – Giriş Noktaları Kapasite Aşım
Chart: Ocak Ayı Örnek Kapasite Kullanım Simulasyonu
| 41275 | 41276 | 41277 | 41278 | 41279 | 41280 | 41281 | 41282 | 41283 | 41284 | 41285 | 41286 | 41287 | 41288 | 41289 | 41290 | 41291 | 41292 | 41293 | 41294 | 41295 | 41296 | 41297 | 41298 | 41299 | 41300 | 41301 | 41302 | 41303 | 41304 | 41305
Ayrılmış Kapasite | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Çekiş | 87 | 103 | 83 | 92 | 105 | 90 | 107 | 95 | 86 | 91 | 85 | 135 | 130 | 82 | 105 | 90 | 87 | 98 | 98 | 103 | 80 | 97 | 92 | 84 | 106 | 82 | 92 | 107 | 94 | 98 | 84
Taşıyıcı, ihtiyacı doğrultusunda veya teknik sebeplerden giriş noktasında taşıtanın programından fazla tahsisat yaptırmıştır. Taşıtan bu kapasiteyi tüm yıl almak durumunda kalacaktır.
Taşıtanın 12 – 13 Ocak programları

## Slide 6
Kapasite – Kapasite Aşım
Chart: 1 Ocak – 31 Mart Örnek Kapasite Simulasyonu
Kapasite aşım bedelleri ödenmesine rağmen geriye dönük kapasite alınması zorunlu kılınmaktadır.
  Kış dönemi: 1,50 1,30
  Ara dönem: 1,25 1,20
  Yaz dönemi: 1,10
Ocak
Şubat
Mart
Ceza tüm yıla değil STS bitimine kadar kalan aylara uygulanması önerilmektedir.
Ortalama Alınması

## Slide 7
Tolerans – Avrupa’daki Örnek Uygulamalar

## Slide 8
Tolerans – Tolerans Düzeyleri
GİRİŞ MİKTARI – SANAL ÇIKIŞ MİKTARI ARALIĞI (Sm3) | A | B | Müsaade Edilen Tolerans (C)
0-500.000 | 0 | G | +/- 0,12 (%12)
500.001-1.000.000 | 60.000 | G-500.000 | +/- 0,10 (%10)
1.000.001-2.000.000 | 110.000 | G-1.000.000 | +/- 0,09 (%9)
2.000.001-4.000.000 | 200.000 | G-2.000.000 | +/- 0,08 (%8)
4.000.001-6.000.000 | 360.000 | G-4.000.000 | +/- 0,06(%6)
6.000.001-8.000.000 | 480.000 | G-6.000.000 | +/- 0,04 (%4)
8.000.001-15.000.000 | 560.000 | G-8.000.000 | +/- 0,03 (%3)
15.000.001-30.000.000 | 770.000 | G-15.000.000 | +/- 0,02 (%2)
30.000.001-80.000.000 | 1.070.000 | G-30.000.00 | +/- 0,015 (%1,5)
80.000.001-ve üstü | 1.820.000 | G-80.000.000 | +/- 0,01 (%1)
20 milyon Sm3 Giriş
50 milyon Sm3 Giriş
100 milyon Sm3 Giriş
900.000 Sm3 Tolerans
2.100.000 Sm3 Tolerans
4.100.000 Sm3 Tolerans
Taşıtan A
DCQ: 4.000.000 Sm3
Sanal Çıkış: 3.000.000 Sm3
Tolerans: 100.000 Sm3
Bu tolerans düzeyi ile Taşıtan A sadece düz profile sahip tüketicilere gaz tedariği yapabilir.

## Slide 9
Tolerans – İthalat ve T.N. Giriş Noktaları
Taşıtan 1
Taşıtan 2
Taşıtan 3
Malkoçlar
Giriş Noktası
Program
Tahsisat – Tolerans
Mevcut Durum
Tahsisat – Tolerans
Önerilen Metod
1.000
5.000
3.000
910 – 10
5.000 – 50
3.000 – 30
910 – 90
5.000 – 0
3.000 – 0
9.000
8.910
>
Uygun Basınç
Chart: Taşıtanın Talebi Dışında Olmaksızın Gaz Girişinin Düşürülmesi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Günlük Dengesizlik | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Kümülatif Pozisyon | -50000 | -100000 | -150000 | -200000 | -250000 | -300000 | -350000 | -400000 | -450000 | -500000 | -550000 | -540000 | -530000 | -520000 | -510000 | -500000 | -490000 | -480000 | -470000 | -460000 | -450000 | -440000 | -430000 | -420000 | -410000 | -400000 | -390000 | -380000 | -370000 | -360000 | -350000
Taşıyıcının Uygun Gazı Almaması
Taşıtan Eksik (Short) Pozisyon’a düşer
Bu durumlarda G+2 iş gününde Taşıtan G’de eksik alınan miktarı tolerans içi sayılacak şekilde alabilmeli.
İlgili maddenin T.N. Giriş Noktalarına da uygulanması
Günlük
Dengesizlik
Kümülatif
Dengesizlik

## Slide 10
Tolerans – Depolama Giriş/Çıkış Noktaları
Depo Çıkış
Depo Giriş
Depo
Enjeksiyon
Teslim basıncı veya diğer teknik nedenlerden ötürü enjeksiyon veya geri üretim yaptıramayan taşıtan dengesizliğe düşmektedir.
Geri Üretim
Öneri 1
Öneri 2
Özellikle yaz aylarında enjeksiyon yapılamadığında veya taşıtanın talebinden fazla geri üretim yapıldığında «K» katasayısından dolayı taşıtanlar ciddi maliyetlere katlanmak durumunda kalabilmektedirler.
Depolama giriş ve çıkış noktarlarında taşıtanın talebinden fazla veya eksik gaz enjeksiyonu yapılması veya geri üretim yapılması durumlarında ilgili miktarlar tolerans içi sayılmalıdır.
Depo KUE’de belirtilen Teslim Basıncı’nın altında teslimler yapılıp enjeksiyon yapılamadığında veya eksik yapıldığında ilgili miktarlar tolerans içi olarak değerlendirilmelidir.

## Slide 11
Pozitif Dengesizliklerdeki F Faktörü
Chart: Yazın Pozitif Kalmak – Kışın Negatif Kalmak
| 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13
Pozitif Ceza Yaz | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.4 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.6 | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.8 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 0.96 | 1 | 1.04
Negatif Ceza Kış | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
F Faktörü
Taşıtanların Önerisi F’nin 0,16 ile limitlenmesi
K katsayısı

## Slide 12
Basınç Bedeli
Chart: Basınç Farkı (bar)
| 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Cezanın Maliyete Oranı | 66 | 33 | 22 | 16 | 13 | 11.2098 | 8.2942 | 6 | 5.3773 | 4 | 4 | 3 | 3.4305 | 2 | 2 | 2.455 | 2.2293 | 2.0357
Chart: Basınç Farkı (bar)
| 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Bedel Ödenen Gün Adedi | 85 | 35 | 26 | 28 | 15 | 9 | 18 | 13 | 7 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1
Nisan 2009 – Şubat 2013 tarihleri arasında, 3 Bar aralığında tam 198 kere cezaya maruz kalınmıştır.
Chart: 
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012
 | 4365382.9458 | 4129069.7128 | 6701521.3936 | 6226610.5149
Chart: Basınç Bedeli/İletim Hizmet Bedeli Oranı (%)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Basınç Cezası/İletim Hizmet Bedeli Oranı (%) | 0.12013 | 0.10729 | 0.10748 | 0.10337
Önerilen Basınç Bedeli = 0,00026 x DGF X ∆P

## Slide 13
Depolama – Program
Chart: Örnek Taşıtan Profili
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Program | 165477 | 189678 | 180781 | 106933 | 106970 | 173504 | 147320 | 102612 | 159397 | 122095 | 139835 | 101098 | 123195 | 103628 | 170857 | 101033 | 145526 | 159418 | 155089 | 145127 | 101029 | 125592 | 184112 | 199406 | 106247 | 122079 | 182433 | 103965 | 133114 | 178077 | 161257
Gerçekleşme | 126825 | 106082 | 159991 | 190207 | 155460 | 164636 | 195779 | 158146 | 177849 | 126360 | 190503 | 132297 | 158605 | 130477 | 192201 | 139937 | 158882 | 161999 | 119592 | 179669 | 172693 | 111457 | 155916 | 152938 | 199693 | 157917 | 150692 | 123613 | 110018 | 158923 | 185989
KUE Madde 6.5.2’de Gün İçi Revize Programlar İletim Şirketi’nin onayına bağlanmaktadır.
Öneri
Taşıtanlar depo giriş ve çıkış noktaları için G günü saat 16:00’a kadar TMDB yapabilmelidirler.

## Slide 14
Çoklu Çıkış Noktası Tahsisatı
Dağıtım Bölgesi
Tüketiciler
Çoklu Çıkış
Noktası
Taşıtan A
Taşıtan B
Müşteri
Sayaçları
A1
A2
B1
B2
Gerçekleşmeler
130
40
250
60
Program:
A1:100
A2: 50
Program:
B1:200
B2: 50
Tahsisat
120
60
240
60
480
480
Dağıtım şirketi G+2’ye kadar sayaç değerlerini bildirir ve son tahsisatlar müşterilerin toplamı olarak yansır.

## Slide 15
Uyuşmazlıklar
30 Gün
Taşıtan uyuşmazlık ile ilgili EPDK’ya başvurur
EPDK’nın azami 30 gün içerisinde alacağı karar taraflar arasında bağlayıcıdır.
60 Gün
ŞİD’in uygulanmasından dolayı oluşan uyuşmazlıkların Kurul’a çıkması uzun süreler almaktadır. Bu durumda ŞİD madde 16’da belirtilen Kurul’un 30 gün içerisinde karara bağlayacağı vurgusu anlamını yitirmektedir. Geçmiş tecrübelere bakıldığında, bu sürenin Taşıyıcı ve Taşıtanların mağdur edilmeyeceği uygun bir zamanla limitlenmesi gereği doğmaktadır.

## Slide 16
Diğer Konular
Taşıtanlar tarafından ŞİD değişiklik önerilerinin verildiği diğer konular aşağıdaki gibidir:
Son kaynak tedarikçisi
İş günü tanımı (herhangi bir başvuru/işlem için son tarihin iş günü haricinde bir güne denk gelmesi)
Planlanmamış bakımlar sebebiyle Taşıtanların maruz kalacağı cezalar
Taşıma Miktar Bildirimlerinin saatlerinin revizesi
Teslim sözleşmelerine Dağıtım Şirketlerinin taraf olması
Düzenleme ücretlerinin belirlenmesinde kullanılan toleransların artırılması
EBT’de yayınlanan son tahsisatlar ile dağıtım şirketlerinin taşıtanlara bildirdiği tahsisatların uyuşmazlığı
Taşıyıcının uygun olmayan gaz ile ilgili sorumluluklarının belirlenmesi
Kaynama Gazı Çıkış Noktası tabiri
Faturalama ve Ödeme tarihlerinin EPDK bildirimleri ile örtüşmemesi
Zor Gün yönetimi ile ilgili öneriler

## Slide 17
Detaylı Sunulacak ŞİD Önerileri
Aşağıda belirtilmiş konular Programın 2. günü “Dengeleme” konusu altında detaylı ele alınacaktır:
İletim Şebekesi Stoğu
Dahili Kullanım Gazı
Dengeleme Gazı Sözleşmeleri
Dengeleme Gazı Fiyat Teklifleri